# ПАСПОРТА УСЛУГ (ПРОЦЕССОВ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОСТОЯННОЙ ИЛИ ВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ

# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

ООО «РСК»

# П 1.17. СОСТАВЛЕНИЕ АКТОВ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И (ИЛИ) АВАРИЙНОЙ БРОНИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям ООО «РСК» в установленном порядке.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата не взымается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «РСК» в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 10 рабочих дней со дня получения проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование |  | Формирование | Письменное | Не ограничен | Пункт 31(4) Основ |
|  | потребителем |  | потребителем проекта | оформление проекта |  | функционирования |
|  | проекта акта |  | акта согласования | акта |  | розничных рынков |
|  | согласования |  | технологической и (или) |  |  | электрической энергии1 |
|  | технологическо |  | аварийной брони, как |  |  |  |
|  | й и (или) |  | приложение к договору |  |  |  |
|  | аварийной |  | оказания услуг по |  |  |  |
|  | брони |  | передаче электрической |  |  |  |
|  |  |  | энергии (мощности) или к |  |  |  |
|  |  |  | договору об оказании |  |  |  |

1 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |
| 2 | Направление |  | Потребитель направляет | Письменная форма | Не ограничен | Пункт 31(4) Основ |
|  | потребителем |  | проект акта | проекта Акта, |  | функционирования |
|  | проекта Акта в |  | технологической и (или) | направляется |  | розничных рынков |
|  | ООО «РСК» |  | аварийной брони, в том | способом, |  | электрической энергии |
|  |  |  | числе через | позволяющим |  |  |
|  |  |  | гарантирующего | подтвердить факт |  |  |
|  |  |  | поставщика | получения сетевой |  |  |
|  |  |  | (энергосбытовую | организацией |  |  |
|  |  |  | организацию), с которым | проекта Акта |  |  |
|  |  |  | им заключен договор |  |  |  |
|  |  |  | энергоснабжения, на |  |  |  |
|  |  |  | рассмотрение в ООО «РСК» |  |  |  |
| 3 | Рассмотрение |  | При рассмотрении |  | В течение 10 | Пункт 31(4) Основ |
|  | ООО «РСК» |  | проекта Акта сетевая |  | рабочих дней со | функционирования |
|  | проекта Акта |  | организация вправе |  | дня получения | розничных рынков |
|  |  |  | осуществить проверку |  | проекта | электрической энергии |
|  |  |  | представленных сведений |  | указанного акта |  |
|  |  |  | с целью определения |  |  |  |
|  |  |  | величины наименьшей |  |  |  |
|  |  |  | потребляемой мощности и |  |  |  |
|  |  |  | продолжительности |  |  |  |
|  |  |  | времени, необходимых |  |  |  |
|  |  |  | потребителю |  |  |  |
|  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  | для безопасного |  |  |  |
|  |  |  | завершения |  |  |  |
|  |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  | процесса, цикла |  |  |  |
|  |  |  | производства, а также |  |  |  |
|  |  |  | минимального расхода |  |  |  |
|  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  | (наименьшей мощности) |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение осмотра (обследования) энергопринима ющих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергети ки | В случае необходимости сетевая организация вправе осуществить осмотр (обследование) энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики | Проведение осмотра (обследования) энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики на соответствие требованиям, предусмотренным правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики |  | Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии, Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 06.06.2013 N 290 |
| 5 | Направление потребителю подписанного Акта согласования технологическо й и (или) аварийной брони | В случае согласования Акта со стороны сетевой организации | Направление подписанного Акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Акт, подписанный со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | Не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 6 | Направление потребителю подписанного | В случае несогласия сетевой организации с представленным | В случае если акт согласования технологической и (или) | Акт, подписанный со стороны сетевой организации с | Не позднее 10 рабочих дней со дня получения | Пункт 31(4) Основ функционирования |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акта с замечаниями сетевой организацией | заявителем проектом Акта согласования технологической и (или) аварийной брони | аварийной брони подписан сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях сетевой организации | замечаниями, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | проекта указанного акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней | розничных рынков электрической энергии |

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Единый контакт-центр компании ООО «РСК»: 8 800 250-28-04

Портал электросетевых услуг компании ООО «РСК»: https://портал-тп.рф